ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(enviar conjuntamente com anexo VIII)

(Item 5.20.4. do Edital)

| GRUPO 1 (ÚNICO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens | Especificação |  | Valor |
| 1 | Reforma Parcial das Instalações elétricas - Materiais |  |  |
| 2 | Reforma Parcial das Instalações elétricas – Mão de obra |  |  |
| 3 | Implantação do SPDA - Materiais |  |  |
| 4 | Implantação do SPDA – Mão de obra |  |  |
| 5 | Outros Serviços |  |  |
| Valor total da proposta |  | R$ |  |

Nos termos do Edital, o signatário apresenta proposta para execução das obras e serviços, declarando:

Que pelo preço global da presente proposta, em Reais (R$), a licitante se compromete a executar inteiramente os serviços objeto desta licitação.

Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;

(cidade), ____ de ________ de 2024.

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal

Identificação (nome por extenso)

CPF e RG

ANEXO VIII – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM 1 - Reforma Parcial das Instalações elétricas - Materiais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Cabo de cobre unipolar, 185 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 567 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 185 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 189 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 185 mm2, 750 V, isolação cor verde | 77 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 120 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 390 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 120 mm2, 750 V, isolação cor verde | 65 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 70 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 260 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 70 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 87 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 35 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 827 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 35 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 104 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 35 mm2, 750 V, isolação cor verde | 87 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 16 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 405 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 16 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 135 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 16 mm2, 750 V, isolação cor verde | 411 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 10 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 647 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 10 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 216 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 10 mm2, 750 V, isolação cor verde | 216 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 6 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor preto | 90 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 6 mm2, 0,6/1,0 kV, isolação cor azul claro | 30 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 6 mm2, 750 V, isolação cor verde | 30 m |  |  |
| Cabo de Cobre nu 50mm² - 7 fios x Ø 3,00mm (NBR 6524) | 471 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 1" | 25 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 1.1/4" | 310 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 1.1/2" | 82 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 2" | 177 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 2.1/2" | 80 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 3.1/2" | 282 m |  |  |
| Eletroduto de ferro galvanizado 1.1/4" | 3 m |  |  |
| Caixa de passagem em alvenaria ou concreto, tampa em concreto ou metálica, fundo em pedra britada número 2, 80x80x120 cm (medidas internas livres) | 7 un |  |  |
| Caixa de passagem em alvenaria ou concreto, tampa em concreto ou metálica, fundo em pedra britada número 2, 50x50x70 cm (medidas internas livres) | 7 un |  |  |
| Caixa de passagem em alvenaria ou concreto, tampa em concreto ou metálica, fundo em pedra britada número 2, 40x40x40 cm (medidas internas livres) | 2 un |  |  |
| Caixa de passagem em alvenaria ou concreto, tampa em concreto ou metálica, fundo em pedra britada número 2, 60x60x80 cm (medidas internas livres) | 4 un |  |  |
| Caixa de passagem em alvenaria ou concreto, tampa em concreto ou metálica, fundo em pedra britada número 2, 40x40x70 cm (medidas internas livres) | 1 un |  |  |
| Caixa de passagem em alumínio 15x15x10 cm com guarnição de borracha | 1 un |  |  |
| Haste cobreada de alta camada Ø 5/8” x 2,40m (Ø 14,3mm - efetivo) | 33 un |  |  |
| Caixa BEL, uso externo, 180 x 150 x 90mm - Em polipropileno - REF. TEL-02 - Termotécnica | 6 un |  |  |
| Cabo de cobre unipolar, 16 mm2, 750 V, isolação cor verde - interligação entre caixas BEL | 383 m |  |  |
| Eletroduto de polietileno alta densidade (PEAD) flexível 1" - interligação entre caixas BEL | 383 m |  |  |
| Solda exotérmica para cabo 50 mm2 e haste 5/8" | 33 um |  |  |
| Brita nº3 (m³) | 29 m³ |  |  |
| (A) Custo total estimado – Materiais Reforma Elétrica |  |  |  |
| (B) BDI (_________%) |  |  |  |
| Valor total do Item 1 (A+B) |  |  | R$ |

| ITEM 2 - Reforma Parcial das Instalações elétricas – Mão de obra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Horas-homem (A) | 11440 |  |  |
| Verba engenharia (B) | 1 |  |  |
| Encargos Sociais (C) – sobre (A) | % |  |  |
| (A) Somatória (A+B+C) |  |  | R$ |
| (B) BDI (________%) |  |  | R$ |
| Valor total do Item 2 (A+B) |  |  | R$ |

| ITEM 3 - Implantação do SPDA - Materiais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QTD | UNITÁRIO | TOTAL |
| Caixa BEL, uso externo, 180 x 150 x 90mm - Em polipropileno - REF. TEL-02 - Termotécnica | 3 un |  |  |
| Placa de advertência REF.5910 - Termotécnica | 56 un |  |  |
| Caixa de inspeção em polipropileno REF.541 - Termotécnica | 56 un |  |  |
| Termocaptor fixação vertical, comprimento de 4 metros, REF.974 - Termotécnica | 2 m |  |  |
| Cabo de Cobre nu 50mm² - 7 fios x Ø 3,00mm (NBR 6524) | 170 m |  |  |
| Fita maciça de alumínio 3/4"x1/4" (área da seção mínima de 70 mm2 e espessura mínima de 3 mm) | 1200 m |  |  |
| Dispositivo DPS Classe I (CA) para os circuitos de iluminação dos postes metálicos e luminárias instaladas na fachada (acima do nível superior da edificação) | 1 un |  |  |
| Dispositivo DPS Classe I (CC) para os circuitos de corrente contínua do sistema fotovoltaico | 1 un |  |  |
| Eletroduto de ferro galvanizado 1/2" (barra 3 m) | 17 un |  |  |
| Eletroduto de ferro galvanizado 3/4" (barra 3 m) | 7 un |  |  |
| Condulete tipo T 1/2" | 16 un |  |  |
| Condulete tipo LR 1/2" | 10 un |  |  |
| Condulete tipo LR 3/4" | 9 un |  |  |
| Cabo de cobre unipolar flexível 6 mm2, isolação 750 V, cor verde | 60 m |  |  |
| Cabo de cobre unipolar flexível 6 mm2, isolação 750 V, cor verde | 23 m |  |  |
| Eletroduto de PVC rígido 1" (barra 3 m) | 56 un |  |  |

| (A)Total estimado – Materiais Reforma Elétrica | R$ |
| --- | --- |
| (B) BDI (________%) | R$ |

| Valor total do Item 3 (A+B) | R$ |
| --- | --- |

| ITEM 4 - Implantação do SPDA – Mão de obra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Horas-homem (A) | 3520 |  |  |
| Verba engenharia (B) | 1 |  |  |
| Encargos Sociais (C) – sobre (A) |  |  |  |
| (A) Somatória (A+B+C) |  |  | R$ |
| (B) BDI (________%) |  |  | R$ |
| Valor total do Item 4 (A+B) |  |  | R$ |

| ITEM 5 – Outros serviços |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Elaboração e entrega dos Projetos Executivos (A) | 02 |  |  |
| Elaboração e entrega dos Projetos AS-Built (B) | 02 |  |  |
| ARTs (C) | 05 |  |  |
| Preparação/limpeza da cobertura do solo – vegetação, árvores, concreto, asfalto, incluindo descarte. (D) | 01 |  |  |
| Preparação/limpeza da cobertura rígida do solo - concreto – incluindo descarte. (E) | 21,5 m² |  |  |
| Preparação/limpeza da cobertura rígida do solo - asfalto – incluindo descarte. (F) | 20,5 m² |  |  |
| Preparação/limpeza da cobertura rígida do solo - pedras portuguesas – incluindo descarte. (G) | 5,0 m² |  |  |
| (A) Somatória (A até G) |  |  | R$ |
| (B) BDI (________%) |  |  | R$ |
| Valor total do Item 5 (A+B) |  |  | R$ |

Detalhamento do BDI

O cálculo do BDI deverá obedecer a seguinte fórmula:

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

| Item | Valor adotado |
| --- | --- |
| BDI | % |
| Composição |  |
| Administração Central | % |
| Taxa referente ao seguro | % |
| Riscos e Imprevistos | % |
| Ônus das Garantias | % |
| Despesas Financeiras | % |
| Lucro | % |
| Tributos incidentes (ISS) | % |
| Tributos incidentes (PIS) | % |
| Tributos incidentes (COFINS) | % |
| Tributos incidentes (outros) | % |

Detalhamento dos Encargos Sociais

Preencher apenas a(s) coluna(s) aplicável(is):

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO |  |
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| Grupo A |  |  |  |  |  |
| A1 | INSS |  |  |  |  |
| A2 | SESI |  |  |  |  |
| A3 | SENAI |  |  |  |  |
| A4 | INCRA |  |  |  |  |
| A5 | SEBRAE |  |  |  |  |
| A6 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  |  |  |
| A8 | FGTS |  |  |  |  |
| A9 | SECONCI |  |  |  |  |
| A | Total |  |  |  |  |
| Grupo B |  |  |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  |  |  |
| B2 | Feriados |  |  |  |  |
| B3 | Auxílio-Enfermidade |  |  |  |  |
| B4 | 13ºSalário |  |  |  |  |
| B5 | Licença Paternidade |  |  |  |  |
| B6 | Faltas Justificadas |  |  |  |  |
| B7 | Dias de Chuvas |  |  |  |  |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  |  |
| B9 | Férias Gozadas |  |  |  |  |
| B10 | Salário Maternidade |  |  |  |  |
| B | Total |  |  |  |  |
| Grupo C |  |  |  |  |  |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  |  |
| C3 | Férias Indenizadas |  |  |  |  |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |  |  |
| C5 | Indenização Adicional |  |  |  |  |
| C | Total |  |  |  |  |
| Grupo D |  |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  |
| D | Total |  |  |  |  |
| TOTAL(A+B+C+D) |  |  |  |  |  |

Após a assinatura do contrato, os custos unitários servirão exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato (Art. 56 §5 da Lei Federal 14.133/2021).

(cidade), ____ de ________ de 2024.

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal

Identificação (nome por extenso)

CPF e RG

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por meio de seu(sua) representante legal, Senhor(a) _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _________, expedida pelo __________, e CPF nº _________, DECLARA, para os fins do disposto no subitem 2.13. do Edital da Concorrência Eletrônica nº 90001/2024, que tem pleno conhecimento de todas as condições, peculiaridades e grau de dificuldade existentes para execução do objeto constante do Edital e dos Anexos, nos termos do art. 63, § 3º da Lei nº 14.133/2021, assim como, que está ciente de que não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes

(Cidade – UF), ___de_________ de 2024

_______________________________________

Nome do(a) Representante Legal

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por meio de seu(sua) representante legal, Senhor(a) _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº _________, expedida pelo __________, e CPF nº _________, DECLARA que possui os seguintes contratos vigentes firmados com a iniciativa privada e a administração pública.

| Nome do Órgão/Empresa e Endereço completo | Vigência do Contrato | Valor total do Contrato |
| --- | --- | --- |
| Valor Total dos Contratos |  | R$ |

Declara, ainda, que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa.

(Cidade – UF), ___de_________ de 2024

_______________________________________

Nome do(a) Representante Legal